湖州师范学院现教中心新建机房静电地板采购安装项目

竞争性谈判文件

一、招标项目名称、采购清单及要求：

1、本项目名称：湖州师范学院现教中心新建机房静电地板采购安装项目。

2、采购项目编号:XZ2017-053

3、采购组织类型：分散采购自行组织

4、采购方式：校内竞争性谈判

5、清单包括货物名称、规格尺寸、数量（见下表），本项目预算7.964万元。

| 序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 面积 （平米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静电地板更换 | 600*600*30mm | 材质：钢制，内填充发泡水泥；系统电阻（Ω）：105-1010；贴面：1.0mm三聚氰胺面；支架厚度（mm）：上托3.0，下托2.0；横梁壁厚（mm）1.0不含配件钢板厚度0.6/0.6mm承重300kg。 | 362 |

二、投标人资质要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，一式两份，一正一副，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准),投标报价清单必须单独密封。

2、营业执照副本复印件。

3、税务登记证复印件。

4、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法定代表人委托书、法人身份证复印件。

5、投标货物技术性能说明。

6、售后服务承诺书、售后服务点相关证明。

三、投标文件递交及开标时间：

1、开标时间：2017年6月29日上午9：30；

2、开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202会议室

3、联系人：徐老师

4、电话：2322188

四、中标办法

根据报价和售后服务承诺等竞争性谈判条件（含现场二次报价）确定拟中标单位。

五、付款方式：

合同签订前，供应商应向我校交纳合同总金额的10%作为履约保证金，验收合格后履约保证金自动转为质保金，质保金自验收合格之日起一年后无息返还。供应商在申请验收时同时提交履约保证金交纳凭证，验收合格后，供应商开具全额发票给我校，我校支付全额货款。

六、完成时间和质量保修期：

1、完成时间：2017年8月30日前交货并安装完毕。

2、免费质量保修期自验收合格之日起1年。在合同规定的质保期内，应负责免费维修或更换损坏的部件。

湖州师范学院采购管理中心

2017年6月22日