人民新村10-1幢房屋维修加固设计项目竞争性谈判文件

一、招标项目名称、概况及要求：

1、项目名称

人民新村10-1幢房屋维修加固设计项目，采购编号：xz2017-043，项目预算3.5万元。

2、项目概况

该房屋主体为二层砖木结构，约建于1958年，建筑面积约为522.84平方米，一、二层层高均为3.1米。木结构楼屋面；未设置圈梁、构造柱，一至二层墙体均为220毫米厚85砖三斗一平砌筑，砌筑砂浆为混合砂浆。

因使用时间已久，房屋结构不稳定，自2015年起学校已不允许任何人员居住或存放物品，并主动进行水电销户，设立警示标志，实行隔离管理。现该房屋已经浙江省建设工程质量检验站有限公司进行安全性鉴定，结果为：危险性评级为C级，部分承重结构不能满足安全使用要求，房屋局部处于危险状态，构成局部危房。

3、设计要求

要求根据国家相关法律法规，对该危旧住宅房屋采取维修加固方式治理改造进行设计，出具方案及施工蓝图。重点解决包括但不限于以下的相关问题，达到日常使用要求：

（1）屋面瓦片局部存在掉落现象，瓦片掉落部位渗漏水比较严重。

（2）底层墙体收潮较严重，墙面抹灰多处空鼓，剥落，承重墙体砌筑砂浆局部粉化且松散、不密实，局部砌块松散。

（3）房屋整体存在倾斜，房屋屋面木构件局部受潮腐朽，承重墙体砂浆砌块风化严重，局部松散，上部楼层危险。

（4）楼梯、门窗等松动脱落等。

（5）排水、排污系统缺失，电力、燃气供给不够规范。

设计方案，能符合《湖州市老城区危旧住宅房屋治理改造实施办法》（湖政办发〔2015〕101号）、《湖州市人民政府办公室关于印发湖州市“除隐患、保安全、促转型”治危拆违攻坚战行动方案的通知》（湖政办发〔2016〕96号）、《关于统一规范湖州市老城区危旧住宅房屋治理改造维修加固方式的操作流程的通知》（〔2016〕3号）的要求，通过老城区危旧住宅房屋治理改造工作领导小组办公室组织的维修加固方案专家评审，确保维修加固方案科学合理。

4、设计完成时间

2017年6月20日前完成项目设计。

5、现场踏勘

时间：2017年5月24日14:00-15:00。

联系人：王老师，电话：2322721,13819225255。

二、投标人资质要求（投标单位的投标文件中应包含以下内容、投标文件密封）：

1、投标报价清单(报价必须低于市场信息价，应含税金、人工费、服务费等。投标报价清单须单位盖章、代表人签字。)

2、营业执照副本复印件；

3. 建筑工程工程设计甲级资质证书复印件；

4、投标代表法人委托书、身份证复印件；

5、项目设计初步方案、服务承诺书。

三、投标文件递交、开标时间：2017年5月25日上午09：30；开标地点：湖州师范学院东校区明达楼204会议室。联系人：杜老师，电话：2321093。

四、中标办法

根据报价、设计方案等综合竞争性谈判（含二次报价），确定拟中标单位。

五、设计要求

首先完成方案的设计，需相关部门确定后进行初步设计及施工图设计等。

六、付款方式

方案、设计完成且施工图交付后付合同价100%。

湖州师范学院采购管理中心

2017年5月17日