湖州师范学院西校区档案馆装饰工程项目招标文件

一、项目概况

1.采购项目名称：湖州师范学院西校区档案馆装饰工程项目。

2.采购项目编号:XZ2019-275。

3.采购组织类型：校内公开招标。

4.采购预算：人民币肆拾壹万肆仟柒佰捌拾玖元整（￥414789）。

5.要求工期：2019年09月30日前完成，具体工期以开竣工报告为准。

6.报价方式：工程量清单综合报价方式。

二、工程概况：

本工程为湖州师范学院西校区档案馆装饰工程项目（工程量清单详见附件）。

三、清单编制范围：

湖州师范学院西校区档案馆装饰工程项目清单范围内所有工程。

四、工程量清单编制依据

1.国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2.《浙江省建设工程计价规则（2018）》；

3.《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018）/浙江省通用安装工程预算定额（2018）》；

4.《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018）》；

5.《浙江省建筑安装材料基期价格（2018）》；

6.《浙江省建设工程工程量清单计价指引（2013）》；

7.设计及业主相关回复及设计补充节点图；

8.主要材料按《湖州市建设工程造价信息》2019年第5期和《浙江省建设工程造价信息》2019年第5期计取；其他无价材料按市场价格计取（人工价格按2018定额价计入）；

9.关于发布浙江省房屋建筑人工综合价格指数的通知浙建站信﹝2018﹞52号；

10.最新相关政策性文件。

五、相关说明

1.投标报价时，应充分考虑施工工期、现场情况、交通运输情况、工程质量等要求，详见招标文件有关条款，并进行现场的踏勘，事后不得为此增加相关费用；

2.投标报价时，应充分考虑施工的特殊情况，做好和相关单位和个人的沟通工作，确保工程的顺利进行，事后不得为此增加相关费用；

3.投标报价时，应充分考虑施工先对材料及方案的确认，以监理、业主审核为准，事后不得为此增加相关费用；

4.投标报价时，应充分考虑施工中的材料运输及垃圾外运，运距自行考虑，事后不得为此增加相关费用；

5.投标报价时，应充分考虑工程量清单和投标须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合理解或解释，包含相关的安全防护费用，事后不得为此增加相关费用；

6.本工程施工范围内的地形情况，请投标人投标报价前充分踏勘现场、充分理解本说明及相关"项目特征"描述，本清单所提供的工程量只作为投标人共同投标报价的基础。工程竣工结算时，工程量以施工图及联系单并结合现场实际发生的量为准；

7.投标人在施工过程中，应做好地下管线及周围各种设施的保护措施，一旦发生，费用自付；

8.投标人在施工期间，应做好相应的安全措施，并对过往车辆及人员安全负责，期间所发生的安全文明措施费用，请投标人综合考虑，进入报价；

9.在正常施工及保修期内，投标人应确保相应范围内其他工程的车辆进出通行，对已施工路段进行日常维护，一旦道路发生损毁应及时维修，并确保道路通畅，相关费用请投标人综合考虑在相关措施费中，不单独计量。如不及时维修影响其他单位车辆进出，业主有权另行委托其他单位进行维修，所产生的费用由投标人承担；

10.充分考虑相应措施项目如模板工程、特、大型机械进出场费等；

11.具体施工位置由甲方确定；

12.本工程暂列金：20000元。（不做为进度款支付的基数）；

13．品牌推荐（以下材料三选一，标注于主要材料价格表中，未注明的由业主在以下材料任选其一）：

1)防盗门：王力、盼盼、战神

2)细木工板、阻燃板：千年舟、兔宝宝、莫干山

3)石膏板：圣戈班、龙牌、可耐福

4)乳胶漆：立邦、多乐士、华润

5)开关插座：鸿雁、正泰、德力西

6)灯具：三雄极光、欧普、佛山照明

7)洁具：箭牌、安华、美标

8)电线、电缆：久盛、鸿雁、广汇

9)给排水管：金洁、公元、伟星

10)网络线缆：安普、TCL、一舟

11)配电箱及箱内元器件：德力西、正泰、鸿雁

12)门锁：名门、雅洁、汇泰龙

六、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1.投标报价(含税金、材料费、运输费、管理费、人工费、措施费、机械费及安装费等全部费用。投标报价高于招标预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。

2.有效的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件（或“三证合一”营业执照副本复印件、或“五证合一”营业执照副本复印件）；有效的安全生产许可证副本复印件。

3.建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书复印件。（建市﹝2014﹞159号）。

4.投标代表人身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件，法定代表人身份证复印件。

投标代表人或法定代表人参加开标会议时应带上身份证件原件备查。

5.施工安全和保修服务承诺书（含工期、质保期等）。

6.投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、签字、胶装成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）。

七、投标文件递交及开标

1.开标时间：2019年07月05日上午09：00。（投标人未到或迟到视为自动弃标）

2.开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3.联系人：丁老师，联系电话：0572-2322721。

八、中标办法

一次报价，在完全响应招标文件的前提下，现场抽签决定四种中标办法的一种。分别是：A：最低报价；B：报价平均值；C：去掉最低报价的报价平均值；D：最低报价与平均报价的平均值。报价等于或最接近中标办法计算值的投标人拟定为中标人。

九、履约保证金及质保金

中标人签订合同前应交纳履约保证金(中标人须自发布中标公告之日起三日内交纳履约保证金，遇双休日及节假日顺延，并以招标人指定开户银行款项到账银行回执单日期为准)，履约保证金按合同金额的5%计收，履约保证金应从中标人的银行账户中汇出，汇入招标人指定的银行账户（招标人银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567）。项目竣工验收合格后，履约保证金自动转为质保金，本项目质保期自验收合格之日起满2年，质保期满，经使用部门确认后14个工作日内无息返还质保金。

十、付款方式

本项目需进行工程审计，以审计审定价格为准。项目完工验收合格、质保金缴纳完毕且审计结束出具审计报告后14个工作日内，中标方提供全额正规税务发票，校方支付至审计审定价格的100%。自验收合格之日起满两年经使用部门确认后14个工作日内，由校方出资部门无息返还质保金。工程审计追加费用按浙价服[2009]84号文件计算，由中标人支付。

十一、审计计价依据

本项目所涉及的所有工程量变更及最终的结算审计均采用在项目执行期内国家或地方政府颁发针对“浙江省建设工程计价依据(2018版)”的所有相关调价或调整政策。

十二、质保期

本项目工程质保期自验收合格之日起两年，按照《房屋建筑工程质量保修办法》进行质保，质保期内中标人应负责免费维修。

十三、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。招标人按学校合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，与中标人签订《湖州师范学院西校区档案馆装饰工程项目合同》。

附件：湖州师范学院西校区档案馆装饰工程项目工程量清单。

湖州师范学院采购管理中心

2019年06月28日