**湖州师范学院工学院傅里叶红外设备维修项目采购文件**

**一、****采购项目名称及设备清单及要求：**

1. 采购项目名称：湖州师范学院工学院傅里叶红外设备维修项目

2. 采购项目编号:XZ2021-119

3. 采购组织类型：分散采购自行组织

4. 采购方式：校内询价

5. 采购预算：人民币陆万元整（￥60000元）,包含维修费、设备费、咨询费、人工费、食宿费、交通费、税费等全部费用。

6. 采购内容及数量：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **维修设备名称** | **主机型号** | **数量** | **备注** |
| 1 | 湖州师范学院工学院傅里叶红外设备维修项目 | FIXED DTGS DETECTOR KBR WINDOW 检测器 | IS50 | 1项 | 该检测器是红外光谱仪信号输出的关键部件，对于空气中水分较灵敏，现因受潮无法使用(详情由供应商检测)。 |

7. 服务要求：供应商须在合同约定时间内完成维修服务；提供的零配件等产品须为全新的原厂生产的合格产品，符合相关国家标准；维修过程中造成仪器设备其他部件的损坏等损失由供应商负责。

**二、投标人资质要求及投标文件要求**

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，一式两份，一正一副，胶装成册。所有证件均须真实、有效，原件、复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(含维修费、设备费、咨询费、人工费、食宿费、交通费、税费等全部费用。投标报价高于采购预算视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。**投标报价清单见附件1；**

2.营业执照副本复印件；

3.投标人开户银行、户名、账号；

4.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件；投标代表需提供在本单位近三个月缴纳社保的凭证;

5.投标人服务实施方案和服务承诺（包含但不限于：项目技术服务人员姓名、联系电话、售后服务承诺书）；

6.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）投标人信用查询网页截图（至少提供2个）（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

7.其他相关材料（采购文件采购清单要求提供的证明材料等）。

**三、开标时间**

1.开标时间：2021年10月18日14：00

2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼204室

3.联系人：张老师

4.电话：0572-2322188

**四、中标办法**

本项目根据报价、售后服务承诺等确定拟中标单位。

**注：**如出现废标情况，招标人将根据实际情况，采用“按序递补”或“重新招标”的方式重新确定中标人。

**五、履约保证金及质保金：**

中标人于合同签订前向采购人交纳合同总价的**5%**作为履约保证金，项目服务期结束并经验收合格后无息退还。

采购人银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

**六、付款金额和方式**

中标人完成本项目并经招标人验收合格后，中标人依法依规开具全额发票，招标人按合同金额原则上于14个工作日内（如遇特殊情况顺延）一次性全额支付款项。

**七、服务时间及地点**

中标人需在**合同签订后3个月内**完成，逾期交付，招标人有权单方面解除合同，并没收履约保证金。

**八、售后服务**

自验收合格之日起，**质保期3个月**，质保期内所提供的产品出现故障，中标人应在采购人规定时间内完成免费维修或更换。

**九、产品质量保证**

1.投标人提供的零配件等产品必须为全新的原厂生产的合格产品，符合相关国家标准。如采购人验收或使用时发现中标人提供的为假冒伪劣产品，采购人将依据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《浙江省实施〈中华人民共和国消费者权益保护法〉办法》有关规定对中标人进行索赔。

2.中标人供应的产品如不符合招标文件和合同要求，给采购人造成的损失及后果，全部由中标人承担。

**附件1：投标报价清单**

湖州师范学院采购中心

2021年10月9日

**附件1：**

**投标报价清单**

**项目名称：**湖州师范学院工学院傅里叶红外设备维修项目

**项目编号：**XZ2021-119

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **维修设备名称** | **主机型号** | **数量** | **单价（元）** | **合计（元）** |
| 1 | 湖州师范学院工学院傅里叶红外设备维修项目 | FIXED DTGS DETECTOR KBR WINDOW 检测器 | IS50 | 1项 |  |  |
| 总计（元） | 大写人民币： 元（￥ 元） |

注：以上报价含维修费、设备费、咨询费、人工费、食宿费、交通费、税费等全部费用。

授权代表签字

投标人（盖章）

 2021年月日