## 【表2-1】 工程量清单
【表2-1】
| 湖州师范学院东校区研究生1号楼（厨房）改造 |  |  | 工程
工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 工 程 造 价 咨 询 人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 【表2-2】 总说明
【表2-2】
总说明
工程名称:湖州师范学院东校区研究生1号楼（厨房）改造 | 第1页 共1页
一、工程概况： 本工程为湖州师范学院东校区研究生1号楼（厨房）改造工程，主要内容为对研究生1号楼厨房间进行改造、设备配置同留学生楼。 二、具体工程招标范围、施工工期、施工现场情况、交通运输情况、工程质量等要求见《招标文件》有关条款。工程量清单应与投标须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合理解或解释。 三、工程量清单编制依据： 1、根据现场勘察情况； 2、建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）； 3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）浙江省补充条款和浙江省计价表式； 4、浙江省建设工程计价规则（2010版）； 5、湖州市地方相关文件； 6、关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知（建建发[2016]144号）； 7、关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知（浙建站定[2016]23号）； 8、关于调整浙江省建设工程造价税金费率的通知（浙建站定[2016]35号）。 四、清单说明： 1、品牌推荐： 1）整体橱柜：卡诺斯、新悦、大康 2）300*600瓷砖：诺贝尔、冠军、斯米克 3）吊顶：派格森、欧派、法狮龙 4）配电箱内元器件：施耐德、西门子、德力西 5）电线：杭州中策、湖州久盛、广汇 6）灯具：三雄极光、阳光、雷士 7）开关插座：鸿雁、大江、松下 2、“措施项目清单”所列措施项目内容仅供参考，投标人应根据工程实际情况和施工组织设计进行测算并在“其它措施费”清单中报价，今后不得以工程范围 及工程量的增减而调整； 3、拆除的垃圾弃运距离及堆放地点由投标单位自行考虑，不另计量，计入投标报价，今后不作调整，但须满足环保等要求，不得损害社会及他人利益； 4、清单中部分材料招标人推荐了生产厂家或品牌，欢迎同等或优于推荐品牌档次的其他品牌参与，并投标文件中明确注明所选材料产地、厂商、品牌、规格、型号、质量等级等，没有品牌要求的材料投标人需按中高等档次考虑报价，同时需符合设计、业主的要求。投标人在采购工程所用材料前，应报拟购材料的品牌、型号，经业主和监理确认，方可成批采购，否则由此引起的损失投标人自行承担（对本工程中所用材料，在施工过程中，业主可根据实际情况再作调整）； 5、清单项目特征为施工图示反映的主要内容，清单中项目特征如有描述不清或未描述详尽的投标人结合清单编码、图纸及相关图集要求进行报价；投标人综合单价组价时必须依据施工图、施工设计说明及施工规范综合考虑，综合单价应包括完成该项目所需的所有费用，如无法报价的请立即以书面形式提出疑问; 6、暂列金额：人民币壹万元整（10000元），列入建筑专业工程中。用于本工程施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

## 【表2-3】 分部分项工程量清单表与计价表
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州师范学院东校区研究生1号楼（厨房）改造工程-建筑 | [8 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
1 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 木门1500*2100（含门套等）拆除，垃圾清运（运距自行考虑），请投标单位勘察现场，综合考虑报价 | 樘 | 2
2 | 010802001001 | 铝合金地弹簧门 | 无框地弹簧门，12厚钢化玻璃，洞口尺寸1500*2100，含铝合金包边门套、地弹簧、门锁、五金配件等，颜色型号参照留学生楼厨房门 | m2 | 6.30
3 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 墙面抹灰基层铲除，请投标单位勘察现场，综合考虑报价 | m2 | 113.03
4 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 基层清理，墙面20厚1:2水泥砂浆抹灰 | m2 | 113.03
5 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 墙面冷粘法三元乙丙防水卷材 | m2 | 113.03
6 | 011204003001 | 块料墙面 | 20厚1:2水泥砂浆粘贴300*600墙砖，材质同留学生楼厨房 | m2 | 113.03
7 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 600*600嵌入式铝合金方板天棚吊顶，含钢龙骨及吊顶阴角线条，材质同留学生楼厨房 | m2 | 61.92
8 | 011501009001 | 厨房低柜 | 整体地柜（柜体内考虑搁板），搁板采用免漆板，面板饰面由建设单位确定；台面采用石英石面；工程量按柜体中心计算（含合页拉手等所有五金配件）；具体样式做法同留学生楼厨房 | m | 20.40
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州师范学院东校区研究生1号楼（厨房）改造工程-建筑 | [8 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
9 | 011501010001 | 厨房吊柜 | 整体吊柜（柜体内考虑搁板），搁板采用免漆板，面板饰面由建设单位确定；台面采用石英石面；工程量按柜体中心计算（含合页拉手等所有五金配件）；具体样式做法同留学生楼厨房 | m | 12.80
10 | 01B001 | 碗篮 | 碗篮购买安装，材质同留学生楼厨房 | 套 | 6
11 | 01B002 | 卫生清理 | 厨房卫生清理保洁，请投标单位勘察现场，综合考虑报价 | 项 | 1
12 | 01B003 | 开挖广场砖及修复 | 开挖广场砖及修复，请投标单位勘察现场，综合考虑报价 | m2 | 8.00
本页小计
合计

## 【表2-4】 施工技术措施项目清单与计价表
【表2-4】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州师范学院东校区研究生1号楼（厨房）改造工程-建筑 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
1 | 011701006001 | 脚手架 | 本工程范围内所有的脚手架，请投标单位勘察现场，综合考虑报价 | 项 | 1
2 | 01B004 | 其他措施费 | 其他措施费（包括建筑垃圾下楼，建筑材料上楼等搬运费、原建筑成品保护以及其他所有可能发生的措施费），请投标单位勘察现场，综合考虑报价，结算时不做调整 | 项 | 1
本页小计
合计

## 【表2-5】 施工组织措施项目清单与计价表
【表2-5】
施工组织措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州师范学院东校区研究生1号楼（厨房）改造工程-建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 人工费+机械费
2 | 工程定位复测费 | 人工费+机械费
3 | 冬雨季施工增加费 | 人工费+机械费
4 | 夜间施工增加费 | 人工费+机械费
5 | 已完工程及设备保护费 | 人工费+机械费
6 | 二次搬运费 | 人工费+机械费
7 | 行车、行人干扰增加费 | 人工费+机械费
8 | 提前竣工增加费 | 人工费+机械费
9 | 其他施工组织措施费（特殊地区增加费）
合 计

## 【表2-6】 其他项目清单汇总表
【表2-6】
其他项目清单汇总表
工程名称:建筑 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 元 | 10000
2 | 暂估价 | 元 | 0
2.1 | 材料暂估价 |  | 0 | 详见附表2-6-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 元 | 0
3 | 计日工 | 元
4 | 总承包服务费 | 元
合 计

## 【表2-6-1】 暂列金额明细表
【表2-6-1】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 创标化工地增加费 | 项 | 0
2 | 预留金 | 元 | 10000 | 用于本工程施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
合计 |  |  | 10000

## 2_【表2-3】 分部分项工程量清单表与计价表
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州师范学院东校区研究生1号楼（厨房）改造工程-安装 | [8 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
1 | 031004004001 | 洗涤盆 | 成套拖把池安装，含龙头、下水配件等。 | 组 | 2
2 | 031004004002 | 洗涤盆 | 成套不锈钢水槽安装，含水龙头、下水配件等 | 组 | 4
3 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 洗衣机龙头安装 | 个 | 4
4 | 031001006001 | 塑料管 | 室内塑料给水管安装（热熔连接）DN20 | m | 40.00
5 | 031001006002 | 塑料管 | 室内承插塑料PVC排水管安装(零件粘接) DN110 | m | 25.00
6 | 031001006003 | 塑料管 | 室内承插塑料PVC排水管安装(零件粘接) DN75 | m | 25.00
7 | 030412005001 | 荧光灯 | 600*600吊顶灯安装，含LED光源。包括原日光灯拆除费用。 | 套 | 12
8 | 030404035001 | 插座 | 电磁炉插座安装 86型5孔 | 个 | 6
9 | 030404035002 | 插座 | 洗衣机插座安装 86型5孔 | 个 | 6
10 | 030404035003 | 插座 | 单相暗插座安装 15A 5孔 | 个 | 2
11 | 030404035004 | 插座 | 油烟机插座安装 86型3孔 | 个 | 4
12 | 030404034001 | 照明开关 | 扳式暗开关安装 86型 | 个 | 2
13 | 030413003001 | 打洞（孔） | 楼地面机械钻孔 | 个 | 5
14 | 030413003002 | 打洞（孔） | 墙面钻孔 | 个 | 2
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州师范学院东校区研究生1号楼（厨房）改造工程-安装 | [8 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
15 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构明配硬质聚氯乙烯管 PVC75 | m | 36.00
16 | 030411001002 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配电线管 KBG20 | m | 104.00
17 | 030411004001 | 配线 | 管内穿线 BV4 | m | 120.00
18 | 030411004002 | 配线 | 管内穿线 BVR4 | m | 60.00
19 | 030411004003 | 配线 | 管内穿线 BV2.5 | m | 104.00
20 | 030411004004 | 配线 | 管内穿线 BVR2.5 | m | 52.00
21 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV4*16+10 | m | 36.00
22 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 YJV4*16+10 | 个 | 8
23 | 030404017001 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 半周长1.0m | 台 | 2
24 | 030402002001 | 断路器 | 1楼配电柜增加断路器 | 项 | 1
本页小计
合计

## 2_【表2-4】 施工技术措施项目清单与计价表
【表2-4】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州师范学院东校区研究生1号楼（厨房）改造工程-安装 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
本页小计
合计

## 2_【表2-5】 施工组织措施项目清单与计价表
【表2-5】
施工组织措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州师范学院东校区研究生1号楼（厨房）改造工程-安装 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 人工费+机械费
2 | 工程定位复测费 | 人工费+机械费
3 | 冬雨季施工增加费 | 人工费+机械费
4 | 夜间施工增加费 | 人工费+机械费
5 | 已完工程及设备保护费 | 人工费+机械费
6 | 二次搬运费 | 人工费+机械费
7 | 行车、行人干扰增加费 | 人工费+机械费
8 | 提前竣工增加费 | 人工费+机械费
9 | 其他施工组织措施费（特殊地区增加费）
合 计