湖州师范学院相关防疫物资增补采购项目询价文件

一、采购项目名称等：

1.采购项目名称：湖州师范学院相关防疫物资增补采购项目

2.采购项目编号：XZ2021-160

3.采购组织类型：分散采购自行组织

4.采购方式：校内询价

5.采购预算：人民币肆拾玖万陆仟元整（￥496000元）

6.询价项目概况（内容、数量、服务要求等）：

| 标段 | 序号 | 名称 | 参数及规格 | 单位 | 数量 | 预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段1 | 1 | 医用外科口罩 |  | 只 | 200000 | 356200 |
|  | 2 | 红外额温计 | 可测量人体或物体温度，要求蜂鸣提示，分辩率0.1度，测温范围34-43度,自带电池 | 只 | 300 |  |
|  | 3 | 5L次氯酸(含氯1000mg/L) | 要求供货时间1个月以内出产产品，含氯达1000mg/L，5L装 | 桶 | 200 |  |
|  | 4 | 电动喷雾器 | 背负式锂电池充电喷雾器，容量18L-20L，机身加存PP材质，铜芯电机，三种以上喷头，伸缩式钢杆设计 | 只 | 50 |  |
|  | 5 | 500ML84消毒液 |  | 瓶 | 2000 |  |
|  | 6 | 医用一次性丁晴手套 | 无粉，厚度大于等于0.05mm。要求在出产日期3个月以内 （50双一盒） | 盒 | 200 |  |
|  | 7 | 500ML免洗洗手液 |  | 瓶 | 1500 |  |
|  | 8 | 紫外线消毒灯 | 定时功能（消毒完自动关机）、180度可调节灯架、60W双灯管 | 盏 | 20 |  |
|  | 9 | 帐篷（三面） | 3M*3M,包含顶篷，三面篷布，篷布表层抗水、防晒，底层防晒；钢制支架，支架底座12厘米以上，大连杆3厘米以上，整套重量不低于22公斤 | 个 | 50 |  |
|  | 10 | 帐篷（四面） | 在三面帐篷基础上增加一面篷布 | 个 | 30 |  |
|  | 11 | 医用一次性防护服 | 疫情医护专用灭菌级连体衣，采用聚乙烯纺粘覆PE膜非织造布材料制成，采用封条密封，全身连体式封闭，执行GB19082-2009 规格型号：A-XL | 件 | 750 |  |
|  | 12 | 医用一次性防护面屏 | 双层覆膜保护、弹性宽面头带，尺寸宽32cm，要求在出产日期3个月以内 | 个 | 950 |  |
|  | 13 | N95医用防护口罩 | 3M的9132或符合GB19083-2009标准医用防护口罩 | 个 | 750 |  |
|  | 14 | 黄色医疗废物垃圾袋 | 8L | 只 | 4500 |  |
|  | 15 | 含氯泡腾片 | 100片/瓶 | 瓶 | 150 |  |
| 标段2 | 16 | 一次性雨衣 | 衣长120以上，加厚型18丝以上，EVA环保材质，帽子带抽绳、检紧衣袖口 | 件 | 4000 | 139800 |
|  | 17 | 应急灯 |  |  |  |  |
|  | 17.1 | 应急灯 | 充电式LED投光灯（带挂钩或支架）：400w，照明大档续航时间4小时以上，充电接口：DC接口。充电式 | 套 | 40 |  |
|  | 17.2 | 应急灯 | LED投光灯（带支架）：显指Ra大于等于80，色温6500K,光通量17000lm，灯身防水设计。插座式 | 套 | 60 |  |
|  | 18 | 棉被（含被套） | 150*200cm，被套针织棉面料，填充大豆纤维、羽丝棉，重量5斤以上 | 套 | 200 |  |
|  | 19 | 地垫 | 100cm*200cm，面料磨毛，填充聚酯纤维，厚度约6cm， 可折叠 | 个 | 200 |  |
|  | 20 | 毛毯 | 150*200cm 5斤，双面加厚法兰绒 | 套 | 100 |  |
|  | 21 | 行军床 | 可折叠，1200D立体菱形布料，大小190*68cm | 张 | 200 |  |
|  | 22 | 睡袋 | 信封式，重量1.6KG，尺寸（190+30）*75cm，材质：涤丝纺、中空棉等 | 只 | 100 |  |
|  | 23 | 插线板 | 五插位，全长3米，750℃阻燃，粗铜线芯 | 个 | 100 |  |
|  | 24 | 扩音器 | 穿透力不少于800米，可录音，含锂电池 | 个 | 10 |  |
|  | 25 | 防水鞋套 | 防疫专用 | 只 | 750 |  |

二、投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，胶装成册，一式二份，一正一副，投标人的投标文件所有资料均须真实、有效，原件、复印件均须加盖公章，缺少采购文件要求的任何一项内容即作无效标处理）：

- 投标报价清单(含货物费、运输费、措施费、服务费、人工费、税费等全部费用。投标报价高于报价要求者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。

- 2.营业执照副本复印件、医疗器械生产或经销相关证明材料；

3.投标人开户银行、户名、账号；

4.投标代表身份证复印件；如非法定代表人或负责人投标，另提供法定代表人或负责人授权委托书原件、法定代表人或负责人身份证复印件，投标代表近6个月的社保证明材料；

5.投标单位技术服务承诺；

6.投标货物质量承诺；

7.投标单位售后服务承诺书；

8.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）投标人信用查询网页截图（至少提供2个）（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

9.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“国家企业信用信息公示系统”（ www.gsxt.gov.cn）投标人未在行政处罚期内和未被列入经营异常名录查询网页截图（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

10.其他相关材料（采购文件要求提供的证明材料等）。

三、投标文件递交及开标时间、地点

1.开标时间：2021年12月21日上午10：30；

2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼204室；

3.联系人：徐老师；

4.电话：电话：0572-2322188。

四、中标办法

本项目根据投标报价、产品响应、售后服务承诺等确定拟中标单位。在产品响应、售后服务承诺等条件符合的条件下，报价最低的单位作为第一成交候选人，次低报价的单位作为第二成交候选人，以此类推。

替补候选人的设定与使用：第一成交候选人放弃成交或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定第二成交候选人为成交人，排名第二的成交候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。如第一成交候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人也可以重新谈判。

五、履约保证金：本项目分标段收取履约保证金，金额为人民币贰万元（￥20000元）；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；供应商应根据采购人要求汇入采购人指定账号或提供保函。项目验收合格后，履约保证金（质保金）无息退还。履约保证金（质保金）不计息。

甲方银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

- 六、合同授予

询价结束后，采购人在湖州师范学院采购中心网站公示询价结果3个工作日，如没有异议，采购人将在5个工作日内与中标人签订合同。

七、服务期、交货要求及结算方式

质保期：1年。

交货时间：2021年12月27日前交货

- 结算方式：经甲方验收合格后，乙方开具全额发票，甲方在15个工作日内，一次性支付货款。

- 售后服务要求

- 1.中标供应商应按询价文件的规定，满足采购人提出的所有技术要求和服务要求。

- 2.出现以下情况中标供应商承诺无条件予以退换，并承担所退货物的运输费用：

- （1）货物生产日期不符合询价要求；

- （2）货物质量问题；

- 3.供应商逾期不能交货按违约处理，采购人有权解除合同。

- 九、其他事项

业务咨询：后勤服务中心。联系人：江老师，联系电话：0572-2322065

附件1：《湖州师范学院相关防疫物资增补采购项目》

湖州师范学院采购中心

2021年11月22日

附件1：

湖州师范学院相关防疫物资增补采购项目

投标报价单（标段1）

| 标段 | 序号 | 名称 | 参数及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段1 | 1 | 医用外科口罩 |  | 只 | 200000 |  |  |
|  | 2 | 红外额温计 | 可测量人体或物体温度，要求蜂鸣提示，分辩率0.1度，测温范围34-43度,自带电池 | 只 | 300 |  |  |
|  | 3 | 5L次氯酸(含氯1000mg/L) | 要求供货时间1个月以内出产产品，含氯达1000mg/L，5L装 | 桶 | 200 |  |  |
|  | 4 | 电动喷雾器 | 背负式锂电池充电喷雾器，容量18L-20L，机身加存PP材质，铜芯电机，三种以上喷头，伸缩式钢杆设计 | 只 | 50 |  |  |
|  | 5 | 500ML84消毒液 |  | 瓶 | 2000 |  |  |
|  | 6 | 一次性丁晴手套 | 无粉，厚度大于等于0.05mm。要求在出产日期3个月以内 （50双一盒） | 盒 | 200 |  |  |
|  | 7 | 500ML免洗洗手液 |  | 瓶 | 1500 |  |  |
|  | 8 | 紫外线消毒灯 | 定时功能（消毒完自动关机）、180度可调节灯架、60W双灯管 | 盏 | 20 |  |  |
|  | 9 | 帐篷（三面） | 3M*3M,包含顶篷，三面篷布，篷布表层抗水、防晒，底层防晒；钢制支架，支架底座12厘米以上，大连杆3厘米以上，整套重量不低于22公斤 | 个 | 50 |  |  |
|  | 10 | 帐篷（四面） | 在三面帐篷基础上增加一面篷布 | 个 | 30 |  |  |
|  | 11 | 医用一次性防护服 | 疫情医护专用灭菌级连体衣，采用聚乙烯纺粘覆PE膜非织造布材料制成，采用封条密封，全身连体式封闭，执行GB19082-2009 | 件 | 750 |  |  |
|  | 12 | 医用一次性防护面屏 | 双层覆膜保护、弹性宽面头带，尺寸宽32cm，要求在出产日期3个月以内 | 个 | 950 |  |  |
|  | 13 | N95医用防护口罩 | 3M的9132或符合GB19083-2009标准医用防护口罩 | 个 | 750 |  |  |
|  | 14 | 黄色医疗废物垃圾袋 |  | 只 | 4500 |  |  |
|  | 15 | 含氯泡腾片 | 100片/瓶 | 瓶 | 150 |  |  |
| 合计：人民币： |  |  |  | ￥： |  |  |  |

注：投标报价包含货物费、运输费、措施费、服务费、人工费、税费等全部费用。

投标代表（或法定代表人）签字：

投标单位名称（盖章）：

投标日期：

湖州师范学院相关防疫物资增补采购项目

投标报价单（标段2）

| 标段 | 序号 | 名称 | 参数及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段2 | 1 | 一次性雨衣 | 衣长120以上，加厚型18丝以上，EVA环保材质，帽子带抽绳、检紧衣袖口 | 件 | 4000 |  |  |
|  | 2 | 应急灯 |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | 应急灯 | 充电式LED投光灯（带挂钩或支架）：400w，照明大档续航时间4小时以上，充电接口：DC接口。 | 套 | 40 |  |  |
|  | 2.2 | 应急灯 | LED投光灯（带支架）：显指Ra大于等于80，色温6500K,光通量17000lm，灯身防水设计。插座式 | 套 | 60 |  |  |
|  | 3 | 棉被（含被套） | 150*200cm，被套针织棉面料，填充大豆纤维、羽丝棉，重量5斤以上 | 套 | 200 |  |  |
|  | 4 | 地垫 | 100cm*200cm，面料磨毛，填充聚酯纤维，厚度约6cm， 可折叠 | 个 | 200 |  |  |
|  | 5 | 毛毯 | 150*200cm 5斤，双面加厚法兰绒 | 套 | 100 |  |  |
|  | 6 | 行军床 | 可折叠，1200D立体菱形布料，大小190*68cm | 张 | 200 |  |  |
|  | 7 | 睡袋 | 信封式，重量1.6KG，尺寸（190+30）*75cm，材质：涤丝纺、中空棉等 | 只 | 100 |  |  |
|  | 8 | 插线板 | 五插位，全长3米，750℃阻燃，粗铜线芯 | 个 | 100 |  |  |
|  | 9 | 扩音器 | 穿透力不少于800米，可录音，含锂电池 | 个 | 10 |  |  |
|  | 10 | 防水鞋套 | 专用 | 只 | 750 |  |  |
| 合计：人民币 |  |  |  | ￥： |  |  |  |

注：投标报价包含货物费、运输费、措施费、服务费、人工费、税费等全部费用。

投标代表（或法定代表人）签字：

投标单位名称（盖章）：

投标日期：