湖州师范学院工学院材料实验室改造环境建设项目

招标文件

一、招标项目概况

1、项目名称：湖州师范学院工学院材料实验室改造环境建设项目。

2、采购项目编号:XZ2016-015。

3、采购组织类型：校内公开招标。

4、采购预算：175777元，大写人民币壹拾柒万伍仟柒佰柒拾柒元整。

5、要求工期：2016年3月10日前完成。

6、报价方式：工程量清单综合报价方式。

7、工程量（报价）清单。

| 序号 | 房间号 | 编号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水电改造部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公共配电部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 4-633换 | 铜芯电力电缆敷设 | YJV4*35+1*16 | M | 40 |  |  |
| 2 |  | 4—644 | 户内干包终端头 | 制安lkV以下截面截面35mm2以下电缆头截面35mm2及以下铜芯三芯及以上 | 个 | 2 |  |  |
| 3 |  | 4-266 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 | 400A | 台 | 1 |  |  |
| 4 |  | 4-266 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 | 200A | 台 | 1 |  |  |
| 5 |  | 14-899换 | lkV以下交流供电系统调试(综合) | 以三相自动空气开关组成的供电系统 | 项 | 1 |  |  |
| 6 |  | 组价 | 线槽板及安装 |  | 项 | 1 |  |  |
| 7 |  | 2-543 | 钢制槽式桥架安装 | 200*100 | M | 52 |  |  |
| 8 |  | 2-543 | 钢制槽式桥架弯头 | 200*100 | 只 | 2 |  |  |
|  | 23-402 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 4-265换 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 | 24回路 | 台 | 1 |  |  |
| 10 |  | 4-633换 | 铜芯电力电缆敷设 | YJV4*25+1*16 | M | 13 |  |  |
| 11 |  | 4-644换 | 户内干包终端头 | 制安lKV以下截面35mm2以下电缆头截面25mm2及以下铜芯三芯及以上 | 个 | 2 |  |  |
| 12 |  | 14-1250换 | 管内穿动力线(铜芯)及安装 | BV6mm2 | M | 160 |  |  |
| 13 |  | 4-1223换 | 管内穿动力线(铜芯)及安装 | BV4mm2 | M | 200 |  |  |
| 14 |  | 4—1222换 | 管内穿动力线(铜芯)及安装 | BV2.5mm2 | M | 120 |  |  |
| 15 |  | 4-1734 | 单相明插座安装 | 10A 5孔 | 套 | 42 |  |  |
| 16 |  | 14—1744 | 三相明插座安装 | 25A 4孔 | 套 | 6 |  |  |
| 17 |  | 2-263 | 插电箱明装 | 18位 | 套 | 4 |  |  |
|  | 23-406 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 4-265换 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 | 24回路 | 台 | 1 |  |  |
| 19 |  | 4-633换 | 铜芯电力电缆敷设 | YJV4*25+1*16 | M | 22 |  |  |
| 20 |  | 4-644换 | 户内干包终端头 | 制安lKV以下截面35mm2以下电缆头截面25mm2及以下铜芯三芯及以上 | 个 | 2 |  |  |
| 21 |  | 4-1223换 | 管内穿动力线(铜芯)及安装 | BV4mm2 | M | 320 |  |  |
| 22 |  | 4—1222换 | 管内穿动力线(铜芯)及安装 | BV2.5mm2 | M | 160 |  |  |
| 23 |  | 4-1734 | 单相明插座安装 | 10A 5孔 | 套 | 40 |  |  |
| 24 |  | 2-263 | 插电箱明装 | 18位 | 套 | 4 |  |  |
|  | 23-410 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 4-265换 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 | 36回路 | 台 | 1 |  |  |
| 26 |  | 4-633换 | 铜芯电力电缆敷设 | YJV4*25+1*16 | M | 32 |  |  |
| 27 |  | 4-644换 | 户内干包终端头 | 制安lKV以下截面35mm2以下电缆头截面25mm2及以下铜芯三芯及以上 | 个 | 2 |  |  |
| 28 |  | 4-1223换 | 管内穿动力线(铜芯)及安装 | BV4mm2 | M | 200 |  |  |
| 29 |  | 4—1222换 | 管内穿动力线(铜芯)及安装 | BV2.5mm2 | M | 80 |  |  |
| 30 |  | 4-1734 | 单相明插座安装 | 10A 5孔 | 套 | 28 |  |  |
| 31 |  | 2-263 | 插电箱明装 | 18位 | 套 | 4 |  |  |
|  | 23-412 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 4-265换 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 | 36回路 | 台 | 1 |  |  |
| 33 |  | 4-633换 | 铜芯电力电缆敷设 | YJV4*25+1*16 | M | 44 |  |  |
| 34 |  | 4-644换 | 户内干包终端头 | 制安lKV以下截面35mm2以下电缆头截面25mm2及以下铜芯三芯及以上 | 个 | 2 |  |  |
| 35 |  | 14-1250换 | 管内穿动力线(铜芯)及安装 | BV6mm2 | M | 80 |  |  |
| 36 |  | 4-1223换 | 管内穿动力线(铜芯)及安装 | BV4mm2 | M | 240 |  |  |
| 37 |  | 4—1222换 | 管内穿动力线(铜芯)及安装 | BV2.5mm2 | M | 120 |  |  |
| 38 |  | 4-1734 | 单相明插座安装 | 10A 5孔 | 套 | 43 |  |  |
| 39 |  | 14—1744 | 三相明插座安装 | 25A 4孔 | 套 | 4 |  |  |
| 40 |  | 2-263 | 插电箱明装 | 18位 | 套 | 4 |  |  |
|  | 23-414 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 4-265换 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 | 36回路 | 台 | 1 |  |  |
| 42 |  | 4-633换 | 铜芯电力电缆敷设 | YJV4*25+1*16 | M | 46 |  |  |
| 43 |  | 4-644 | 户内干包终端头 | 制安lKV以下截面35mm2以下电缆头截面25mm2及以下铜芯三芯及以上 | 个 | 2 |  |  |
| 44 |  | 14-1250换 | 管内穿动力线(铜芯)及安装 | BV6mm2 | M | 280 |  |  |
| 45 |  | 4-1223换 | 管内穿动力线(铜芯)及安装 | BV4mm2 | M | 200 |  |  |
| 46 |  | 4—1222换 | 管内穿动力线(铜芯)及安装 | BV2.5mm2 | M | 120 |  |  |
| 47 |  | 4-1734 | 单相明插座安装 | 10A 5孔 | 套 | 12 |  |  |
| 48 |  | 14—1744 | 三相明插座安装 | 25A 4孔 | 套 | 10 |  |  |
| 49 |  | 2-263 | 插电箱明装 | 18位 | 套 | 4 |  |  |
|  | 23-416 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 4-265换 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 | 36回路 | 台 | 1 |  |  |
| 51 |  | 4-633换 | 铜芯电力电缆敷设 | YJV4*35+1*16 | M | 57 |  |  |
| 52 |  | 4-644 | 户内干包终端头 | 制安lkV以下截面截面35mm2以下电缆头截面35mm2及以下铜芯三芯及以上 | 个 | 2 |  |  |
| 53 |  | 14-1250换 | 管内穿动力线(铜芯)及安装 | BV6mm2 | M | 240 |  |  |
| 54 |  | 4-1223换 | 管内穿动力线(铜芯)及安装 | BV4mm2 | M | 240 |  |  |
| 55 |  | 4—1222换 | 管内穿动力线(铜芯)及安装 | BV2.5mm2 | M | 160 |  |  |
| 56 |  | 4-1734 | 单相明插座安装 | 10A 5孔 | 套 | 14 |  |  |
| 57 |  | 14—1744 | 三相明插座安装 | 25A 4孔 | 套 | 12 |  |  |
| 58 |  | 2-263 | 插电箱明装 | 18位 | 套 | 4 |  |  |
|  | 23-504 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | 4-265换 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 | 24回路 | 台 | 1 |  |  |
| 60 |  | 4-633换 | 铜芯电力电缆敷设 | YJV4*25+1*16 | M | 16 |  |  |
| 61 |  | 4-644换 | 户内干包终端头 | 制安lKV以下截面35mm2以下电缆头截面25mm2及以下铜芯三芯及以上 | 个 | 2 |  |  |
| 62 |  | 14-1250换 | 管内穿动力线(铜芯)及安装 | BV6mm2 | M | 40 |  |  |
| 63 |  | 4-1223换 | 管内穿动力线(铜芯)及安装 | BV4mm2 | M | 200 |  |  |
| 64 |  | 4—1222换 | 管内穿动力线(铜芯)及安装 | BV2.5mm2 | M | 80 |  |  |
| 65 |  | 4-1734 | 单相明插座安装 | 10A 5孔 | 套 | 20 |  |  |
| 66 |  | 14—1744 | 三相明插座安装 | 25A 4孔 | 套 | 2 |  |  |
| 67 |  | 2-263 | 插电箱明装 | 18位 | 套 | 4 |  |  |
|  | 23-506 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | 4-265换 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 | 24回路 | 台 | 1 |  |  |
| 69 |  | 4-633换 | 铜芯电力电缆敷设 | YJV4*25+1*16 | M | 20 |  |  |
| 70 |  | 4-644换 | 户内干包终端头 | 制安lKV以下截面35mm2以下电缆头截面25mm2及以下铜芯三芯及以上 | 个 | 2 |  |  |
| 71 |  | 14-1250换 | 管内穿动力线(铜芯)及安装 | BV6mm2 | M | 40 |  |  |
| 72 |  | 4-1223换 | 管内穿动力线(铜芯)及安装 | BV4mm2 | M | 200 |  |  |
| 73 |  | 4—1222换 | 管内穿动力线(铜芯)及安装 | BV2.5mm2 | M | 80 |  |  |
| 74 |  | 4-1734 | 单相明插座安装 | 10A 5孔 | 套 | 20 |  |  |
| 75 |  | 14—1744 | 三相明插座安装 | 25A 4孔 | 套 | 2 |  |  |
| 76 |  | 2-263 | 插电箱明装 | 18位 | 套 | 4 |  |  |
|  | 23-510 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | 4-265换 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 | 24回路 | 台 | 1 |  |  |
| 78 |  | 4-633换 | 铜芯电力电缆敷设 | YJV4*25+1*16 | M | 28 |  |  |
| 79 |  | 4-644换 | 户内干包终端头 | 制安lKV以下截面35mm2以下电缆头截面25mm2及以下铜芯三芯及以上 | 个 | 2 |  |  |
| 80 |  | 4-1223换 | 管内穿动力线(铜芯)及安装 | BV4mm2 | M | 120 |  |  |
| 81 |  | 4—1222换 | 管内穿动力线(铜芯)及安装 | BV2.5mm2 | M | 40 |  |  |
| 82 |  | 4-1734 | 单相明插座安装 | 10A 5孔 | 套 | 8 |  |  |
| 83 |  | 2-263 | 插电箱明装 | 18位 | 套 | 2 |  |  |
|  | 23-511 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | 4-265换 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 | 24回路 | 台 | 1 |  |  |
| 85 |  | 4-633换 | 铜芯电力电缆敷设 | YJV4*25+1*16 | M | 37 |  |  |
| 86 |  | 4-644换 | 户内干包终端头 | 制安lKV以下截面35mm2以下电缆头截面25mm2及以下铜芯三芯及以上 | 个 | 2 |  |  |
| 87 |  | 4-1223换 | 管内穿动力线(铜芯)及安装 | BV4mm2 | M | 160 |  |  |
| 88 |  | 4—1222换 | 管内穿动力线(铜芯)及安装 | BV2.5mm2 | M | 80 |  |  |
| 89 |  | 4-1734 | 单相明插座安装 | 10A 5孔 | 套 | 46 |  |  |
| 90 |  | 2-263 | 插电箱明装 | 18位 | 套 | 4 |  |  |
|  | 23-509 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | 4-265换 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 | 24回路 | 台 | 1 |  |  |
| 92 |  | 4-633换 | 铜芯电力电缆敷设 | YJV4*25+1*16 | M | 25 |  |  |
| 93 |  | 4-644换 | 户内干包终端头 | 制安lKV以下截面35mm2以下电缆头截面25mm2及以下铜芯三芯及以上 | 个 | 2 |  |  |
| 94 |  | 14-1250换 | 管内穿动力线(铜芯)及安装 | BV6mm2 | M | 80 |  |  |
| 95 |  | 4-1223换 | 管内穿动力线(铜芯)及安装 | BV4mm2 | M | 160 |  |  |
| 96 |  | 4—1222换 | 管内穿动力线(铜芯)及安装 | BV2.5mm2 | M | 80 |  |  |
| 97 |  | 4-1734 | 单相明插座安装 | 10A 5孔 | 套 | 30 |  |  |
| 98 |  | 14—1744 | 三相明插座安装 | 25A 4孔 | 套 | 2 |  |  |
| 99 |  | 2-263 | 插电箱明装 | 18位 | 套 | 4 |  |  |
|  | 23-505 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | 4-265换 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 | 24回路 | 台 | 1 |  |  |
| 101 |  | 4-633换 | 铜芯电力电缆敷设 | YJV4*25+1*16 | M | 17 |  |  |
| 102 |  | 4-644换 | 户内干包终端头 | 制安lKV以下截面35mm2以下电缆头截面25mm2及以下铜芯三芯及以上 | 个 | 2 |  |  |
| 103 |  | 14-1250换 | 管内穿动力线(铜芯)及安装 | BV6mm2 | M | 40 |  |  |
| 104 |  | 4-1223换 | 管内穿动力线(铜芯)及安装 | BV4mm2 | M | 320 |  |  |
| 105 |  | 4—1222换 | 管内穿动力线(铜芯)及安装 | BV2.5mm2 | M | 160 |  |  |
| 106 |  | 4-1734 | 单相明插座安装 | 10A 5孔 | 套 | 40 |  |  |
| 107 |  | 14—1744 | 三相明插座安装 | 25A 4孔 | 套 | 2 |  |  |
| 108 |  | 2-263 | 插电箱明装 | 18位 | 套 | 4 |  |  |
|  | 23-501 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  | 4-265换 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 | 24回路 | 台 | 1 |  |  |
| 110 |  | 4-633换 | 铜芯电力电缆敷设 | YJV4*25+1*16 | M | 5 |  |  |
| 111 |  | 4-644换 | 户内干包终端头 | 制安lKV以下截面35mm2以下电缆头截面25mm2及以下铜芯三芯及以上 | 个 | 2 |  |  |
| 112 |  | 14-1250换 | 管内穿动力线(铜芯)及安装 | BV6mm2 | M | 40 |  |  |
| 113 |  | 4-1223换 | 管内穿动力线(铜芯)及安装 | BV4mm2 | M | 320 |  |  |
| 114 |  | 4—1222换 | 管内穿动力线(铜芯)及安装 | BV2.5mm2 | M | 160 |  |  |
| 115 |  | 4-1734 | 单相明插座安装 | 10A 5孔 | 套 | 40 |  |  |
| 116 |  | 14—1744 | 三相明插座安装 | 25A 4孔 | 套 | 2 |  |  |
| 117 |  | 2-263 | 插电箱明装 | 18位 | 套 | 4 |  |  |
| 土建部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  | 补 | 4楼拆除原水管水池 |  | 项 | 1 |  |  |
| 119 |  | 补 | 4楼修补地砖 |  | 项 | 1 |  |  |
| 120 |  | 补 | 4楼修补踢脚线 |  | 项 | 1 |  |  |
| 121 |  | 补 | 5楼拆除原水管水池 |  | 项 | 1 |  |  |
| 122 |  | 补 | 5楼修补地砖 |  | 项 | 1 |  |  |
| 123 |  | 补 | 5楼修补踢脚线 |  | 项 | 1 |  |  |
| 124 |  | 补 | 4楼安装水管水池 |  | 项 | 1 |  |  |
| 125 |  | 补 | 5桉安装水管水池 |  | 项 | 1 |  |  |
| 126 |  | 补 | 地下污水波纹管 |  | 米 | 120 |  |  |
| 127 |  | 补 | 4-5楼75PP下水管 |  | 米 | 100 |  |  |
| 128 |  | 补 | 1楼污水过滤池 | 200*200*150 | 只 | 1 |  |  |
| 129 |  | 补 | 4楼铝合金隔断 |  | m2 | 40 |  |  |
| 130 | 416—414 | 14-165 | 乳胶漆粉刷 | 补腻子，刷乳胶漆~~2~原墙面 | m2 | 304 |  |  |
| 131 | 410—412 | 14-165 | 乳胶漆粉刷 | 补腻子，刷乳胶漆~~2~原墙面 | m2 | 304 |  |  |
| 132 | 406—408 | 14-165 | 乳胶漆粉刷 | 补腻子，刷乳胶漆~~2~原墙面 | m2 | 195 |  |  |
| 133 | 402—404 | 14-165 | 乳胶漆粉刷 | 补腻子，刷乳胶漆~~2~原墙面 | m2 | 195 |  |  |
| 134 | 511 | 14-165 | 乳胶漆粉刷 | 补腻子，刷乳胶漆~~2~原墙面 | m2 | 146 |  |  |
| 135 | 509 | 14-165 | 乳胶漆粉刷 | 补腻子，刷乳胶漆~~2~原墙面 | m2 | 135 |  |  |
| 136 | 505-507 | 14-165 | 乳胶漆粉刷 | 补腻子，刷乳胶漆~~2~原墙面 | m2 | 175 |  |  |
| 137 | 503—501 | 14-165 | 乳胶漆粉刷 | 补腻子，刷乳胶漆~~2~原墙面 | m2 | 175 |  |  |
| 138 | 502—504 | 14-165 | 乳胶漆粉刷 | 补腻子，刷乳胶漆~~2~原墙面 | m2 | 175 |  |  |
| 139 | 506—508 | 14-165 | 乳胶漆粉刷 | 补腻子，刷乳胶漆~~2~原墙面 | m2 | 175 |  |  |
| 140 | 510 | 14-165 | 乳胶漆粉刷 | 补腻子，刷乳胶漆~~2~原墙面 | m2 | 70 |  |  |
| 141 |  | 补 | 走廊及楼梯局部粉刷 | 补腻子，刷乳胶漆~~2~原墙面 | 项 | 1 |  |  |
| 142 |  | 人工补差 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 143 |  | 补 | 整体卫生清理 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 税金、措施费、管理费等 |  | 10% | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大写：人民币 |  |  |  |  |  |

8、现场踏勘（如需），联系人：杨老师，13819209894。

二、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)、

2、营业执照副本复印件，税务登记证复印件。

3、提供投标代表人身份证复印件；如非法定代表人（经营者、负责人）投标，另提供法定代表人（经营者、负责人）委托书，法定代表人（经营者、负责人）身份证复印件。

4、售后服务承诺书（含工期、质保期等）。

三、投标文件递交及开标

1、开标时间：2016年2月2日上午09：30。

2、开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3、联系人：王老师

4、联系电话：0572-2322721，13819225255。

四、中标办法

一次报价，在完全响应标书的前提下，现场抽签决定四种中标办法的一种。分别是A最低值；B平均值；C去掉最低报价的平均值；D最低与平均的平均值；报价最接近或等于中标办法计算值的供应商为中标单位。

五、质量保证金

质量保证金按照中标价格的10%计收，项目完工验收合格，质量保证金应从中标人的银行帐户中汇出，汇入采购人指定的银行帐户中（在项目付款前确保到账，现金不予受理）；质量保证金由中标人帐户汇至：单位名称：湖州师范学院，开户银行：建行吴兴支行，银行帐号：33001649335050002860。

六、付款方式

校方对本项目将分二期付款，且以审计价格为准。第一期：项目完工验收合格、质量保证金缴纳完毕且审计结束出具审计报告后14个工作日内支付至审计审定价格的100%。第二期：验收合格之日满一年经使用部门确认后14个工作日内退还质量保证金。

七、质量保修期

质量保修期自项目验收合格之日起一年。在合同规定的质保期内，应负责免费维修。

八、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。项目主管单位按学校有关合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，签定湖州师范学院修建工程项目合同。

湖州师范学院采购管理中心

2016年1月26日