湖州师范学院

艺术学院音乐厅屋面维修项目招标文件

一、招标项目概况

1、项目名称：湖州师范学院艺术学院音乐厅屋面维修项目。

2、采购项目编号:cg2014-132。

3、采购组织类型：校内竞争性谈判。

4、采购预算：77000元，大写人民币柒万柒仟元整。

5、要求工期：2014年8月15日前。

6、报价方式：工程量清单综合报价方式。

7、工程量清单：

| 序号 | 分 项 名 称 | 单位 | 数 量 | 单价 | 计 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋面原有防水层铲除及垃圾清运 | ㎡ | 1100 |  |  |  |
| 2 | 屋面整体清理、去灰 | ㎡ | 1100 |  |  |  |
| 3 | App自粘型防水铺贴，厚2.5mm | ㎡ | 1100 |  |  |  |
| 4 | 沥青涂料二遍加EP卷材铺贴，EP材料上三遍沥青涂料，外层三遍沥青涂料厚2.5mm | ㎡ | 1100 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

备注：

屋面整体清理，原SBS防水层整体铲除，冷底子油去除灰尘，接口处阴阳角、搭接处沥青嵌缝处理，App自粘型防水铺贴，厚2.5mm，沥青涂料二遍加EP卷材铺贴，EP材料上三遍沥青涂料，三遍沥青涂料厚2.5mm。

二、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件，税务登记证复印件。

3、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

4、售后服务承诺书。

三、投标文件递交及开标

1、开标时间：2014年7月2日下午2：45。

2、开标地点：浙江省湖州市吴兴区学士路1号湖州师范学院东校区2行政楼422室。

3、联系人：杜老师

4、联系电话：0572-2321098

四、中标办法

在完全响应标书的前提下，一次报价，最低价确定为中标人。

五、付款方式

校方对本项目将分二期付款，且以审计价格为准。第一期：项目完工验收合格且审计结束出具审计报告后14个工作日内支付至审计审定价格的90%。第二期：验收合格之日满一年经使用部门确认后14个工作日内付清余款10%。

六、质量保修期

质量保修期自项目验收合格之日起三年。在合同规定的质保期内，应负责免费维修。

七、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。项目主管单位按学校有关合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，签定湖州师范学院修建工程项目合同。

资产与后勤管理处

2014年6月25日