湖州师范学院教师教育学院、31号教学楼等环境建设改造项目

招标文件

一、招标项目概况

1、项目名称：湖州师范学院教师教育学院、31号教学楼等环境建设改造项目。

2、采购项目编号:XZ2015-006。

3、采购组织类型：校内竞争性谈判。

4、采购预算：详见标段。

5、要求工期：详见标段。

6、报价方式：工程量清单综合报价方式。

7、工程量（报价）清单：

标段一：教师教育学院舞蹈教室及美术教室环境建设，项目预算130089.9元，要求工期：2015年3月20日前。

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 舞蹈教室（104室） |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面处理 | 30*40mm木龙骨基础，平铺15mm多层板，表面刷涂清漆 | 144 | 平方米 |  |  |
| 2 | 舞蹈专用地胶 | 4.5mm厚，颜色待定。 | 144 | 平方米 |  |  |
| 3 | 镜子基层 | 木龙骨木工板基层 | 48 | 平方米 |  |  |
| 4 | 平面镜子 | 南、西墙面，镜子单元规格：1600*2200*5mm | 48 | 平方米 |  |  |
| 5 | 日光灯吊顶处理 | 原有日光灯吊杆缩短，日光灯紧贴天花板安装 | 19 | 套 |  |  |
| 6 | 踢脚线 | 高10公分，实木成品踢脚线 | 35 | 米 |  |  |
| 7 | 吸音板木基层 | 木龙骨木工板基层 | 30 | 平方米 |  |  |
| 8 | 护墙条形吸音板 | 条形穿孔木质吸音板（东墙面和南北梁柱 ） | 30 | 平方米 |  |  |
| 9 | 墙体滚涂 | 镜子上部至横梁以下部位的墙体浅色涂料，颜色待定。 | 70 | 平方米 |  |  |
| 10 | 吊顶拉毛滚涂 | 横梁以上部位的墙体及天花板深色拉毛滚涂，颜色待定。 | 200 | 平方米 |  |  |
| 11 | 舞蹈把杆 | 特A级把杆含支架，南、西、北墙面 | 38 | 米 |  |  |
| 12 | 6平方电线 | 6平方铜芯线安装 | 150 | 米 |  |  |
| 13 | 线槽板 | 6公分线槽板安装 | 50 | 米 |  |  |
| 14 | 2.5平方电线 | 2.5平方铜芯线安装 | 100 | 米 |  |  |
| 15 | 线槽板 | 3公分线槽板安装 | 30 | 米 |  |  |
| 16 | 插座 | 单相暗插座安装 普通5孔插座 | 2 | 套 |  |  |
| 17 | 开关 | 扳式暗开关安装(单控) 双联 | 2 | 套 |  |  |
| 18 | 配电箱 | 8回路成套配电箱安装 | 1 | 套 |  |  |
| 19 | 10平方线 | 10平方电源总线安装 | 30 | 米 |  |  |
| 20 | 人工费 | 电工人工费 | 1 | 项 |  |  |
| 21 | 东面墙打门洞 |  | 1 | 个 |  |  |
| 22 | 门木安装 | 成品木门安装带门锁 | 1 | 樘 |  |  |
| 23 | 乳胶漆修补 | 立邦乳胶漆 | 1 | 项 |  |  |
| 24 | 卫生清理 |  | 1 | 项 |  |  |
| 25 | 卫生保洁 |  | 1 | 项 |  |  |
| 二 | 美术教室（108室） |  |  |  |  |  |
| 26 | 软木基层 | 木龙骨木工板基层 | 3.6 | 平方米 |  |  |
| 27 | 作品陈列软木墙 | 定制高1.2米，宽3米 | 1 | 块 |  |  |
| 28 | 烂银线条 | 6公分 | 9 | 米 |  |  |
| 29 | 不锈钢清洗水槽 | 定制长3米，宽0.5米，高0.8米，深0.2米，不含上水及下水 | 1 | 套 |  |  |
| 30 | 电线 | 2.5平方铜芯线安装 | 200 | 米 |  |  |
| 31 | 电线 | 4平方铜芯线安装 | 150 | 米 |  |  |
| 32 | 线槽板 | 3公分线槽板 | 160 | 米 |  |  |
| 33 | 配电箱 | 12回路配电箱 | 1 | 套 |  |  |
| 34 | 插座 | 单相暗插座安装 普通5孔插座 | 2 | 套 |  |  |
| 35 | 开关 | 扳式暗开关安装(单控) 双联 | 2 | 套 |  |  |
| 36 | 10平方线 | 10平方电源总线安装 | 30 | 米 |  |  |
| 37 | 水管安装 | 直接25水管带防冻保护 | 95 | 米 |  |  |
| 38 | 出水管安装 | 直接50出水管 | 1 | 项 |  |  |
| 39 | 三角阀 | 朝阳牌三角阀 | 5 | 只 |  |  |
| 40 | 水阀安装 | PPR直径25总阀 | 1 | 只 |  |  |
| 41 | 水龙头安装 | 朝阳牌高脚水龙头 | 5 | 只 |  |  |
| 42 | 乳胶漆修补 | 立邦乳胶漆 | 1 | 项 |  |  |
| 43 | 水池下水 | 朝阳牌下水 | 5 | 套 |  |  |
| 44 | PVC50 | PVC50下水管 | 6 | 米 |  |  |
| 45 | 人工费 | 水电人工费 | 1 | 项 |  |  |
| 46 | 垃圾清理 |  | 1 | 项 |  |  |
| 47 | 卫生保洁 |  | 1 | 项 |  |  |
| 48 | 一、二项小计 |  |  |  |  |  |
| 48 | 规费、措施费、税金等各项费用 | 以上一、二项两项小计*10% | 1 | 项 |  |  |
| 49 | 总计（元） |  |  |  |  |  |

标段二： 31号教学楼9楼环境建设改造工程，项目预算160160元，要求工期：2015年3月1日前。。

| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 墙面喷刷涂料 | 刷乳胶漆1道~原天棚、墙面 | m2 | 477.4 |  |  | 装饰部分 |
| 2 |  | 吊顶天棚 | 嵌入式铝合金方板天棚修补 | m2 | 5 |  |  |  |
| 3 |  | 吊顶天棚 | 硅钙板吊顶天棚修补 | m2 | 56 |  |  |  |
| 4 |  | 块料楼地面 | 600*600地砖，20厚1:3水泥砂浆结合层；拆墙厚地面铺地砖修补 | m2 | 10 |  |  |  |
| 5 |  | 砖砌体拆除 | 原有砖墙拆除,垃圾外运，运距自行考虑 | m3 | 19.82 |  |  |  |
| 6 |  | 砌块墙 | 砌蒸压砂加气混凝土砌块墙B06级 A3.5厚300mm以内 水泥砂浆粉刷 | m3 | 2.46 |  |  |  |
| 7 |  | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 静电地板面拆除 | m2 | 271.3 |  |  |  |
| 8 |  | 竹木地板 | 复合地板铺设 | m2 | 249.02 |  |  |  |
| 9 |  | 石材墙面 | 大理石墙面湿贴 | m2 | 23.5 |  |  |  |
| 10 |  | 门窗拆除 | 拆除原防盗门，更换不锈钢门套装玻璃门 含门禁系统装置 | 樘 | 6 |  |  |  |
| 11 |  | 金属（塑钢）门 | 进户门铝塑板包门套玻璃门 含门禁系统装置 | m2 | 5.8 |  |  |  |
| 12 |  | 更换窗帘 | 更换窗帘 | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 |  | 铝塑板包梁 | 铝塑板包梁 | m | 6 |  |  |  |
| 14 |  | 配电箱 | 成套楼层配电箱安装 | 台 | 2 |  |  | 公共配电部分 |
| 15 |  | 打洞（孔） | 机械钻砖墙孔 | 个 | 17 |  |  |  |
| 16 |  | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 2 |  |  |  |
| 17 |  | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装24L | 台 | 7 |  |  | 安装部分 |
| 18 |  | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 弱电箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 |  | 插座箱 | 18L插座箱安装 | 台 | 7 |  |  |  |
| 20 |  | 配管 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PVC20 | m | 3250 |  |  |  |
| 21 |  | 配管 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PVC25 | m | 2200 |  |  |  |
| 22 |  | 插座 | 普通二三孔插座 10A 5孔 | 个 | 25 |  |  |  |
| 23 |  | 接线盒 | 插座盒明装 | 个 | 58 |  |  |  |
| 24 |  | 插座 | 电话插座 | 个 | 15 |  |  |  |
| 25 |  | 插座 | 网络插座 | 个 | 18 |  |  |  |
| 26 |  | 配线 | 管内穿照明线 BV2.5mm2 | m | 800 |  |  |  |
| 27 |  | 配线 | 管内穿照明线 BVR2.5mm2 | m | 390 |  |  |  |
| 28 |  | 配线 | 管内穿照明线 BV4mm2 | m | 1300 |  |  |  |
| 29 |  | 配线 | 管内穿照明线 BVR4mm2 | m | 350 |  |  |  |
| 30 |  | 配线 | 管内穿电话线 | m | 650 |  |  |  |
| 31 |  | 配线 | 管内穿网络线 | m | 750 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 税金 规费 措施费等各类费用 |  |  |  | 10% |  |  |
|  |  | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

二、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。分标段报价，报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件，税务登记证复印件。

3、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

4、售后服务承诺书（含工期、质保期）。

三、投标文件递交及开标

1、开标时间：2015年2月13日下午14：00。

2、开标地点：浙江省湖州市吴兴区学士路1号湖州师范学院东校区2行政楼422室。

3、联系人：杜老师

4、联系电话：0572-2321098

四、中标办法

一次报价，在完全响应标书的前提下，四种中标办法。分别是A最低值；B平均值；C去掉最低报价的平均值；D最低与平均的平均值；抽签决定以上四种办法的一种，分标段确定中标单位。

五、付款方式

校方对本项目将分二期付款，且以审计价格为准。第一期：项目完工验收合格且审计结束出具审计报告后14个工作日内支付至审计审定价格的90%。第二期：验收合格之日满一年经使用部门确认后14个工作日内付清余款10%。

六、质量保修期

质量保修期自项目验收合格之日起一年。在合同规定的质保期内，应负责免费维修。

七、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。项目主管单位按学校有关合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，签定湖州师范学院修建工程项目合同。

湖州师范学院采购管理中心

2015年2月6日