湖州师范学院部分楼宇消防水带更换项目

竞争性谈判文件

一、招标项目内容清单及要求

1.项目名称：湖州师范学院部分楼宇消防水带更换项目

2.项目编号：XZ2018-019

3.采购预算：人民币8万元

4.采购组织类型：分散采购自行组织

5.采购方式：校内竞争性谈判。

6.货物清单包括货物名称、技术参数如下：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 消防水带 | 有衬里消防水带，含接头，8-65-25，（8型，0.8Mpa耐压,65mm口径；25m长度），喷涂“湖州师院”红色字样。 | 460条 |  |  | 邮星、华森、兴隆利 |

供货及安装要求:

1.水带和接口符合消防3C认证,须提供认证书及检验报告;提供原厂供货证明(加盖原厂公章)。

2.由保卫处提供更换范围清单，参考范围为学生公寓25、26、27、28幢，教学楼12、13、16、28、29幢。摆放到指定位置，同时无偿回收旧水带。

- 二、投标人要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1.投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2.有效的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件；或“三证合一”营业执照副本复印件、“五证合一”营业执照副本复印件。

3.提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

4.售后服务承诺书，提供不少于两年质保承诺书。

5.水带和接口的消防3C认证书及检验报告；原厂供货证明并加盖原厂公章。

6.投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、装订成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）

三、投标文件递交、开标时间：2018年2月6日上午10:00（投标人迟到视为自动弃标）

开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202会议室

联系人：杜老师  电话：0572-2321093

四、中标办法

在投标人满足采购人采购要求前提下，以投标人现场二次报价最低者确定为拟中标单位。

五、付款方式：

项目完工申请验收前，按照中标价格的10%计收质量保证金，质量保证金缴纳完毕且项目验收合格后14个工作日内支付合同价的100%，质保金自验收合格一年后经使用部门确认后无息退还。

六、完工时间和质量保修期：

1．交货期限为： 2018年3月10日前交货并安装完毕。

2．质量保修期自验收合格之日起2年，终身维修。在质保期间，提供48小时内维修或更换服务。

湖州师范学院采购管理中心

2018年1月30日