**湖州师范学院保卫处安全疏散指示灯和应急照明灯采购项目**

**采购文件**

**一、采购项目名称及货物清单及要求：**

1.项目名称：湖州师范学院保卫处安全疏散指示灯和应急照明灯采购项目

2.采购项目编号：XZ2020-133

3.采购组织类型：分散采购自行组织

4.采购方式：校内询价

5.采购预算：人民币壹拾万零伍佰元（￥100500元）

6.采购需求及采购清单：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **数量/块** | **最高限价/元** | **参考品牌** |
| 1 | 安全疏散指示灯 | 600 | 85 | 艺光、海宜嘉、盛世名门 |
| 2 | 安全疏散指示灯/应急照明灯 | 900 | 55 | 艺光、海宜嘉、盛世名门 |
| 总计（元） | | | 100500元 | |

**注1：第1项安全疏散指示灯需要重新布线加装或者布线更改安装位置；第2项安全疏散指示灯和应急照明灯不涉及线路、位置等改动，原位置更换即可。**

**注2：**▲**采购预算为最高限价，投标人报价超出采购预算为无效报价。▲技术参数为不可偏离指标，负偏离作无效标处理。**

**注3：本项目采购预算包含货物、运输、拆卸、安装、辅材、人工、调试、验收、安全、保险、税金等所涉及本项目的一切费用。报价以后不再以材料涨价或其他任何理由调整价格。**

**注4：投标总价和单价均不得超出最高限价，超出作无效标处理。**

**注5：如需项目安装施工的，相关工人必须按照国家相关规定持证上岗，如因无证上岗引起的安全事故由中标人承担全部法律责任。**

**注6：目前校内指示灯为壁装、悬挂式、嵌入式3种安装方式都有，嵌入式指示灯尺寸含：大号（长度约425mm）、中号（长度约390mm）、小号（长度约360mm）三种，以中号居多。**

**7.施工具体要求（如需勘察现场，请联系刘老师 15268293661）**

（1）对校园内所有建筑内的疏散指示灯进行排查，对损坏、故障等不能正常工作的，进行更换，更换后需要保证可正常使用。

（2）宿舍楼A5-A14楼道内没有指示灯的进行布线加装。

（3）宿舍楼A5-A21及其它楼宇内部分指示灯位置不合理（高度不对、被遮挡等）的布线移位到合理的位置，张贴式的消防标贴铲掉。

（4）更换过程中梳理楼宇内指示灯的线路，找到控制开关并标记，做位置说明。

（5）按照原有的指示灯/应急照明灯的安装方式及尺寸进行安装。

**二、投标文件要求**

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，一式两份，一正一副，胶装成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(含货物、运输、安装、辅材、人工、调试、验收、安全、保险、税金等所涉及本项目的一切费用。投标报价高于采购预算的，则该报价为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。**投标报价清单必须单独密封。**

2.有效的营业执照副本复印件；

3.投标人开户银行、户名、账号；

4.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件；

5.投标产品技术参数响应表（根据采购文件采购清单内容制作；投标产品必须注明品牌型号；同时应注明：不偏离、正偏离、负偏离）；

6.其他相关证明材料（采购文件要求提供的证明材料、投标人认为需要提交的材料等）；

7.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）投标人信用查询网页截图（以开标当日采购人核实的查询结果为准）。（提供任何2个查询网页截图即可）；

8.提供投标人未在行政处罚期内和未被列入经营异常名录的查询网页截图（国家企业信用信息公示系统：[www.gsxt.gov.cn）。](http://www.gsxt.gov.cn）。)

9.施工人员名单及资质证明

10.售后服务承诺

11.产品检验报告，3C认证，质量检测认证，合格证。

**三、投标文件递交及开标时间、地点**

1.开标时间：2020年10月09日上午10：30（投标人无需派代表出席开标会议）；

2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室；

3.联系人：董老师；

4.电话：0572-2321093。

**四、中标办法**

本项目根据采购人采购文件要求和投标人投标文件承诺及报价确定拟中标人。在投标人投标文件完全满足采购人采购文件要求的前提下，按照最低价优先法确定拟中标人。中标结果需经公示确认。

**五、履约保证金**

本项目的履约保证金为合同价的5%；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；中标人应根据采购人要求汇入采购人指定账号或提供保函。合同履约完毕，履约保证金无息退还。采购人单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

**六、付款方式**

在疫情期间，根据浙江省财政厅《关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监﹝2020﹞3号）要求,制订以下付款方式:

付款方式一：

（1）采购人自采购合同生效及具备实施条件后15日内支付预付款，也即合同金额的30%；

（2）采购金额剩余款项于采购项目履行完毕并经过采购人书面确认后由采购人向供应商支付。

采购人应自收到供应商开具的发票后15日内将上述相关款项支付到合同约定的供应商账户。

付款方式二：

（1）供应商确认，不需支付预付款（由供应商签订合同代表手抄并签字，手写文字上加盖供应商公章）；

（2）（一次性支付或分期支付均可，根据采购人与供应商协商的方式确定）采购人应自收到供应商开具的发票后15日内将上述相关款项支付到合同约定的供应商账户。

付款方式三：验收合格后以季度为单位，据实结算。

注1：采购人在向供应商支付预付款之前，有权要求供应商向采购人提供与预付款金额相对应的担保措施，担保措施可以是银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

注2：若成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

税费：本服务执行中相关的一切税费均由成交供应商负担。

**七、交货时间及地点**

**交货时间：按招标人约定在指定期限分批次完成供货及安装。逾期没收履约保证金，采购人有权单方面解除合同。**

交货地点：湖州师范学院采购人指定地点。

**八、质保期及售后服务**

1.**质保期：1年，自验收合格之日起计算。**质保期内设备出现故障，中标人应在24小时内完成免费维修或更换。

2.中标人应根据采购人要求,派专业技术人员前往采购人单位免费为采购人指导培训操作人员,直至采购人操作人员能熟练使用所购设备。

**九、产品质量保证**

1.产品应是经国家消防产品质量监督检验部门检测合格的产品，符合国家标准，可以通过消防检查；

2.技术参数：安全疏散指示灯；带光源单（双）面；应急时间：＞90分钟；应急转换时间：＜2S

3.应急照明灯：双头、LED

4.产品需提供检验报告，3C认证，质量检测认证，合格证；

5.安装的疏散指示灯应牢固，尺寸大小合适，疏散方向的指示应正确清晰；

6.产品需用防水标贴进行供应商标识。

7.投标人提供的产品必须为原厂生产的合格产品，符合相关国家标准。如采购人验收或使用时发现中标人提供的为假冒伪劣产品，采购人将依据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《浙江省实施〈中华人民共和国消费者权益保护法〉办法》有关规定对中标人进行索赔。

8.中标人提供的产品如不符合采购文件要求和合同规定，采购人有权无条件退货，由中标人承担全部责任。

**十、其他约定**

1. 响应时间：24小时提供服务，1小时内上门。
2. 供货方式：一般为一个月1-2次；也可能会出现紧急情况，不论需要货物多少，要保证及时送达安装，随叫随到。
3. 产品回收：疏散指示灯/应急照明灯更换完成后旧灯负责清理干净。
4. 供货数量以实际发生为准，如有变动，单价不变。

**附件一：投标报价清单。**

**湖州师范学院采购管理中心**

**2020年09月24日**

附件一：投标报价清单

**投标报价清单**

**采购项目名称：湖州师范学院保卫处安全疏散指示灯和应急照明灯采购项目**

**采购项目编号：XZ2020-133**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **品牌、规格** | **数量（块）** | **单价(元)** | **金额(元)** |
| 1 | 安全疏散指示灯 |  | 600 |  |  |
| 2 | 安全疏散指示灯/应急照明灯 |  | 900 |  |  |
| **合计** | | 大写 元整（¥ 元） | | | |

授权代表签字： 投标人（公章）：

日期：